Юридический адрес: БИН 140640023672

г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом №42, кв.84

Поверочная лаборатория ТОО «М.Т.Ж.»

фактический адрес: г. Астана, р-н Нура, ул.Казыбек Би, дом №9, н.п. 3

Аттестат аккредитации: № KZ.P.01.3053

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № ${certID}

| Наименование СИ: | Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые |
| --- | --- |
| Тип или модель: | ${type} |
| Заводской №: | ${zavod_number} |
| Класс точности: | ${class} |
| Год выпуска: | ${make_year} |
| Изготовитель: | ${manufacturer} |
| Заказчик: | ТОО «М.Т.Ж.» |
| Методика поверки: | ${verification_method} |
| Наименование эталонов: | Установка ВПУ-Энерго М №020.25.0153, термогигрометр ИВА6 зав.№ 42706 |
| Условия поверки: | температура 21.9°С; влажность 63.6%; атмосферное давление 102.4 кПа |

Результаты поверки:

Внешний осмотр: Соответствует требованиям НД

Опробование: Соответствует требованиям НД

Результаты определения основной относительной погрешности:

| № | DN мм | Qmin (Qнаим) 0,03 м³/ч |  |  | 1,1Qn (Qп) 0,12 м³/ч |  |  | Qmax (Qн) 1,5 м³/ч |  |  | До поверки м³ | После поверки м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Счётчик дм³ | Эталон дм³ | Погрешн. % | Счётчик дм³ | Эталон дм³ | Погрешн. % | Счётчик дм³ | Эталон дм³ | Погрешн. % |  |  |
| ${row_n} | ${row_dn} | ${row_qmin_s} | ${row_qmin_e} | ${row_qmin_p} | ${row_qn_s} | ${row_qn_e} | ${row_qn_p} | ${row_qmax_s} | ${row_qmax_e} | ${row_qmax_p} | ${row_before} | ${row_after} |

Относительная погрешность счётчика:

на расходе Qmin (Qнаим) не более 5%:    +4.37%

на расходе 1,1Qn (Qп), Qmax (Qн) не более 2%:    +1.32%

Расширенная неопределённость: ±1.1%    k=2, при P=0,95%

Заключение: Счётчик соответствует требованиям ${verification_method}

ГОДЕН

Поверку провёл: _________________ ${verifier}.

Дата поверки: ${check_date} г.